石墨EPS复合板楼面浮筑隔声保温系统信息登记条件

一、企业规模

1、注册资本：不少于1000万元。

2、生产设备应具有：

（1）自动化EPS板材生产线（含原材料自动称量系统、电脑配料系统、自动制作系统），生产能力应满足大于2万m³/年，应有养护措施。当选择配套厂家时，合同期内不得更换，调整配套厂家后，原登记信息自动失效需重新登记；

（2）板材增韧设备（压板机）；

（3）自动切割设备；

（4）自动覆膜设备；

（5）自动包装设备；

3、检测设备

应配有恒温干燥箱、数显万能试验机、养护箱、试模、钢直尺、卡尺、天平、导热仪、燃烧性能试验机等检测设备、仪器。检验设备、仪器应满足生产产品出厂检测需要及产品生产质量控制需要。

4、生产环境

生产车间大于3000㎡。

二、人员技术条件

公司应配有：技术负责人、建材类专业技术人员不少于1人、专业试验人员不少于1人。技术负责人、专业技术人员、试验人员应有中级以上技术职称、专科以上文化。试验人员应经过专业岗位培训合格。

三、管理体系

1、应建立质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系并有效运行，或通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证。

2、应具有省级以上法定检测机构出具的系统及组成材料的型式检验报告。产品出厂应有出厂检测报告、合格证、产品使用说明书。

3、产品包装应符合相应产品标准要求，应注明产品名称、规格型号、生产日期和有效期、执行标准、企业名称、厂址、联系电话以及企业防伪二维码等信息。

四、依据标准

1、GB/T10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》；

2、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

3、GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》；

4、GB50176-2016《民用建筑热工设计规范》；

5、GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标准》；

6、GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；

7、GB/T 19889.4-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》；

8、GB/T 19889.7-2005 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》；

除应执行以上标准外，尚应符合国家、地方现行相关标准的规定。

五、影像资料

影像包括：企业厂容厂貌、生产车间、生产工艺及设备、试验室及检测设备，影像记录应全面、真实。

六、业绩证明

提供不少于两个典型工程的系统应用情况说明，需有工程所属建设单位确认并附相应意见（须注明工程名称、地理位置、应用时间和面积、建筑物的类型和层数及用户评价意见和联系方式）。

七、其它

企业申请认定登记时应按照《合肥市建筑节能技术与产品推广应用信息登记办理指南》的要求提供相关资料。