## Sheet1
安徽省城乡建设领域推广应用新技术目录（第一批）
序号 | 技术名称 | 技术描述 | 适用范围（条件） | 相关标准
1 | 太阳能利用技术 | 太阳能利用技术是指采用光集热器或光伏板使太阳能转变成热能或电能的一种节能技术。 常用太阳能利用技术有光热和光伏两种，光热可用于制备热水、采暖和制冷，光伏可用于发电。 太阳能属于可再生能源，且无碳排放，具有良好经济效益、社会效益和环境效益。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《独立光伏系统技术规范》GB/T 29196 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364 《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 《民用建筑太阳能热水系统评价标准》GB 50604 《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 50787 《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T 50865 《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368
2 | 地热能利用技术 | 地热能利用技术是一种利用浅层地热资源实现供热、供冷或生活热水制备的高效节能技术。 本文件所指地热能主要指浅层土壤源地热能。 地热能是一种储量丰富、分布较广、稳定可靠的可再生能源，且无碳排放，具有良好经济效益、社会效益和环境效益。 | 适用于医院、酒店等长期连续采暖制冷的建筑。 | 《浅层地热能利用通用技术要求》GB/T 38678 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366 《城镇地热供热工程技术规程》CJJ 138 《地源热泵系统工程勘察标准》CJJ/T 291 《浅层地热能勘查评价规范》DZ/T 0225 《安徽省地源热泵系统工程技术规程》DB34/ 1800
3 | 建筑余热利用技术 | 建筑余热利用技术是一种利用设备余热来实现供热、供冷或生活热水制备的节能技术。 建筑余热利用通常包括空调（主机热回收、新风热回收）、锅炉（烟气热回收、冷凝水热回收）及灶具（烟气热回收）的余冷/热回收利用技术。 建筑余热属于“免费”能源，相关技术成熟可靠，可显著提高建筑能效，具有良好经济效益和环境效益。 | 适用于设置空调采暖或有大量较高品位余热余冷的建筑。 | 《热回收新风机组》GB/T 21087 《燃气冷热电联供工程技术规范》GB 51131 《商用燃气燃烧器具烟气余热利用节能测试方法》DB34/T 3764
4 | 空气源热泵热水技术 | 空气源热泵热水技术是指通过消耗一定的高位能，将低温环境中的热能转移到水箱内，进行生活热水制备的一种节能技术。 空气源热泵热水技术按照加热方式主要分为直热式和循环式，按照应用场景主要分为家用式和商用式，按照设备形式主要分为一体式和分体式。 空气源热泵热水技术成熟可靠，应用面广，属于典型的能源梯级高效利用模式。 | 适用于有较大量生活热水需求的建筑。 | 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362 《空气源单元式空调（热泵）热水机组》GB/T 29031
5 | 无负压管网技术 | 无负压管网技术是通过在市政管网和水泵之间增加一有压容器，实现水泵直接从市政管网抽水供给用户，同时采用变频泵组，根据用户端用水量自动调节水泵的转速，使水泵处于高效运行状态，达到节能、节水和可靠供水目的的一种技术。 无负压管网技术节能、环保、静音，而且在整个二次加压过程中，水源与外界无接触，有效避免二次污染的安全隐患。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《箱式叠压给水设备》GB/T 24603 《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T26003 《矢量无负压供水设备》GB/T 31853 《管网叠压供水设备》GB/T 38594 《无负压给水设备》CJ/T 265 《稳压补偿式无负压供水设备》CJ/T 303 《城镇供水管网加压泵站无负压供水设备》CJ/T 415
6 | 非传统水源应用技术 | 非传统水源是指不同于传统地表供水和地下供水的水源，非传统水源应用技术是一种通过对雨水和中水进行收集、处理以达到使用要求的技术。 建筑中水是居民生活中由洗浴等（除冲厕外）产生的，经过简单处理即可满足低水质要求用水的污水。 雨水和中水的充分利用有利于节约水资源、控制地表径流和改善微环境，具有良好经济效益、社会效益和环境效益。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《建筑中水设计标准》GB 50336 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400 《雨水利用工程技术规程》DB34/T 5082
7 | 能耗监测技术 | 能耗监测技术是对用能单位的电、热、水、煤、温度等能耗数据进行分项计量、采集、传输和监控，最终实现用能管理的数字化和可视化的能源管理系统，依托计算机网络、无线通信、计量采集等信息化技术手段进行，能够反映数据的动态变化，对历史数据进行存储和查询。可用于能耗统计、节能诊断、能效管理、分析决策、企业能源调度等。 能耗监测有利于耗能单位进行能耗管理，进行大数据分析，制定提升能效办法，推动节能减排。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《综合能耗计算通则》GB/T 2589 《节能监测技术通则》GB/T 15316 《能源管理体系要求》GB/T 23331 《用能单位能耗在线监测技术要求》GB/T 38692
8 | 新风技术 | 新风系统是由风机、净化等处理设备、风管及其部件组成，将新风送入室内，并将室内空气排至室外的通风系统。 按照系统形式分为分户式新风系统和集中式新风系统，按照气流组织分为单向流新风系统和双向流新风系统（含热回收新风系统）。 通过直接引入室内或先处理到一定状态再送入室内，以此提高室内空气品质，营造健康舒适的室内环境，保障人员卫生安全。同时利用不同季节室外空气温度不同的差异性，减少空调主机、辅助设备的运行获得节能效果。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440 《热回收新风机组》GB/T 21087 《全新风除湿机》GB/T 20109 《直接蒸发式全新风空气处理机组》GB/T 25128 《热泵式热回收型溶液调湿新风机组》GB/T 27943 《新风空调设备通用技术条件》GB/T 37212 《蒸发冷却式新风空调设备》GB/T 39976 《热泵型新风环境控制一体机》GB/T 40438
9 | 建筑遮阳技术 | 建筑遮阳技术是一种采用建筑构件或安置设施以遮挡或调节进入室内太阳辐射热量的技术。 根据遮阳构件位置可分为外遮阳、内遮阳、自遮阳等，其中可调节外遮阳效果最好。遮阳构件应确保安全适用、经济合理，满足与建筑设计一体化设计要求。 通过调节热辐射，降低或提高建筑的太阳辐射得热，兼顾调节采光和通风的功能，达到改善室内热舒适状况、降低建筑物能耗的目的。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237 《建筑遮阳工程技术规程》DB34/T 5029
10 | 节能门窗技术 | 节能门窗是严格按技术标准统一定型制作的成品门窗，能有效降低能耗，符合建筑保温隔热、气密性、通风采光等建筑节能要求。在节能门窗中，系统门窗和通过节能标识的门窗是两种典型代表。 按其所用型材可分为铝合金门窗、塑钢门窗、木门窗、铝塑复合门窗、铝木复合门窗、玻璃钢门窗等。其所配置的玻璃有镀膜玻璃、Low-E玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、智能玻璃等。 节能门窗满足门窗的采光、保温、隔热、隔声、气密、水密、遮阳、通风和装饰等多项要求，能有效降低能耗，符合建筑节能、节材和提升建筑环境品质的要求。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106 《铝合金门窗》GB/T 8478 《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485 《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 《民用建筑外门窗工程技术标准》DB34/T 1589
11 | 绿色施工技术 | 绿色施工是指在工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动，实现环境保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护。 绿色施工技术主要包含如下指标体系：环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与土地资源保护。 绿色施工项目应根据预先设定的绿色施工总目标，进行目标分解、实施和考核活动。要求措施、进度和人员落实,实行过程控制，确保绿色施工目标实现。 | 适用于各类建设工程。 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640 《绿色施工导则》 建质[2007]223号
12 | 装配式混凝土建筑技术 | 装配式混凝土建筑，是指建筑的结构系统由混凝土部件(预制构件)构成的装配式建筑。装配式建筑是指结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑 常用的结构体系有装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架结构、装配整体式框架-现浇剪力墙结构、叠合板式混凝土叠合剪力墙结构。 采用预制墙板（或框架柱），并与叠合楼板、楼梯及阳台等混凝土预制构件，通过后浇混凝土、水泥基灌浆料等可靠连接方式形成整体的装配式结构体系。能够实现建筑工业化，有助于建筑业转型升级，有助于提升建筑品质，有助于建筑降碳，符合绿色建筑的要求，节能环保。 | 主要适用于居住、公共与工业建筑。 | 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ 1 《叠合板式混凝土剪力墙结构技术规程》DB34/T 810 《叠合板式混凝土剪力墙结构施工及验收规程》DB34/T 1468
13 | 高层装配式钢结构建筑技术 | 装配式钢结构建筑是指建筑的结构系统由钢部（构）件构成的装配式建筑。 常用的高层装配式钢结构建筑体系有钢框架结构、钢框架支撑结构。 该技术具有结构轻、施工速度快、抗震性能好的特点，同时钢材也是绿色建材。 | 主要适用于居住与公共建筑。 | 《装配式钢结构建筑技术标准》 GB/T 51232 《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469 《高层钢结构住宅技术规程》DB34/T 5001
14 | 低多层装配式钢结构建筑技术 | 低多层装配式钢结构建筑技术主要是指采用轻钢作为主要受力构件的装配式建筑。 常用的有冷弯薄壁型钢多层住宅、轻钢轻混凝土结构低多层住宅、预制式冷弯薄壁型钢轻聚合物复合墙建筑体系。 该技术具有结构轻、施工速度快、抗震性能好的特点，同时钢材也是绿色建材。 | 主要适用于居住、公共与工业建筑。 | 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232 《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227 《轻钢轻混凝土结构技术规程》JGJ 383 《冷弯薄壁型钢多层住宅技术标准》JGJ/T 421
15 | 轻型模块化钢结构组合房屋技术 | 轻型模块化钢结构组合房屋技术是指在工厂内制作完成，或在现场拼装完成且具有使用功能的轻型钢结构建筑模块单元，通过装配连接而成的单、多层轻型模块化钢结构建筑。简称模块化组合房屋。 该技术具有建设速度快、装配率高、绿色环保等优点。 | 主要适用于居住与公共建筑。 | 《轻型模块化钢结构组合房屋技术标准》JGJ/T 466
16 | 保温板外墙外保温技术 | 保温板外墙外保温技术，是指将保温板外墙外保温系统通过施工安装，固定在建筑物外墙外表面，所形成的保温隔热复合墙体建筑技术。 保温板外墙外保温技术所使用的保温板，主要包括：石墨模塑聚苯板、硬泡聚氨酯复合保温板、石墨匀质保温板、岩棉板、岩棉条保温防火复合板、泡沫玻璃保温板、发泡陶瓷保温板、建筑用真空绝热板、膨胀珍珠岩保温板等。 保温板外墙保温系统与基层墙体之间的连接，采用胶粘剂粘贴、锚栓锚固、托架支托相结合。该保温系统以胶粘剂为粘结层，保温板为保温层，中间夹有耐碱玻纤网布的抹面胶浆为抹面层，以及饰面层、锚栓、托架、护角等组成，为附着在外墙外侧的非承重保温构造，具有保温隔热、防水、防开裂抗冲击、防火等特点。 | 适用于以混凝土、砌体为基层墙体的新建、扩建和改建建筑。 | 《外墙外保温工程技术标准》 JGJ 144 《保温板外墙外保温工程技术标准》DB34/T 3826
17 | 外墙内外组合保温技术 | 外墙内外组合保温技术，是指将保温板保温系统通过施工安装，固定在建筑物外墙外表面，将保温板或保温浆料保温系统通过施工安装，固定在建筑物外墙内表面，所形成的保温隔热复合墙体建筑技术。 外墙内外组合保温系统采用外墙外保温、外墙内保温与外墙体相结合，形成的保温隔热复合墙体，以达到外墙保温隔热要求。该保温系统应以外墙外保温为主，外墙内保温为辅，其内保温系统厚度不宜大于25mm。 | 适用于以混凝土、砌体为基层墙体的新建、扩建和改建建筑。 | 《外墙外保温工程技术标准》 JGJ 144 《外墙内保温工程技术规程》 JGJ/T 261 《保温板外墙外保温工程技术标准》DB34/T 3826
18 | 保温装饰板外墙外保温技术 | 保温装饰板外墙外保温技术，是指将保温装饰板外墙外保温系统通过施工安装，固定在建筑物外墙外表面，所形成的保温隔热复合墙体建筑技术。 保温装饰板外墙外保温技术所使用的保温装饰板，按照保温装饰板构造分：保温装饰组合板、保温装饰一体板。按照保温装饰板的单位面积质量分：I型，小于20kg/m2；II型，20kg/m2～30kg/m2。 保温装饰一体板外墙外保温系统由保温装饰一体板、粘接砂浆、锚固组件、嵌缝材料和建筑密封胶等组成，具有保温隔热、防水、防火、施工装配等特点。 | 适用于以混凝土、砌体为基层墙体的新建、扩建和改建建筑。 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350 《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480 《江淮区域建筑发泡陶瓷板墙体保温应用技术规程》DB34/T 4094 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 5080 《保温装饰板外墙外保温技术导则》RISN-TG 028
19 | 墙体自保温技术 | 墙体自保温技术，是指以一定厚度的保温砌块（砖）作为非承重墙体材料，建筑热桥部位施工安装外墙外保温系统后，能满足建筑节能设计相关标准要求的墙体保温建筑技术。 墙体自保温工程所用的保温砌块（砖）主要有：烧结保温砖、自保温混凝土复合砌块、蒸压加气混凝土砌块等。 墙体自保温采用较好保温性能的砌块（砖）以及专用砂浆砌筑的自保温墙体。自保温墙体实现保温结构一体化，具有保温隔热、安全可靠等特点。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《蒸压加气混凝土砌块》GB∕T 11968 《烧结保温砖和保温砌块》GB 26538 《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T 323 《蒸压加气混凝土砌块非承重墙体自保温工程应用技术规程》DB34/T 5036 《非承重烧结保温砌块墙体自保温工程应用技术规程》DB34/T 5063
20 | 现浇混凝土内置保温墙体技术 | 现浇混凝土内置保温墙体技术，是指施工现场在保温层两侧同时浇筑混凝土结构层和防护层，形成墙体结构、保温一体化的建筑技术。 现浇混凝土内置保温墙体工程所用的保温板材主要有：模塑聚苯板和挤塑聚苯板等。 现浇混凝土内置保温墙体将具有良好保温隔热性能的保温板材内置于现浇混凝土结构墙体中，实现保温结构一体化，具有保温隔热、安全可靠等特点。 | 适用于新建、扩建建筑。 | 《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》JGJ/T 451 《现浇混凝土内置保温墙体技术规程》DB34/T 3942
21 | 建筑楼面保温隔声技术 | 建筑楼面保温隔声技术，是指将具有保温和阻隔撞击声功能的板材，铺设于楼板结构层上部，形成楼面保温、隔声一体化的建筑技术。 建筑楼面保温隔声工程由楼板结构层、保温隔声层、竖向隔声片、防护层、装饰面层及相应配套材料等组成，通过对其组合、组装、施工或安装所形成具有保温、隔声功能的建筑构造实体。 建筑楼面保温隔声工程按照施工工艺分：湿法施工整体浇筑浮筑楼面保温隔声、干法施工预制浮筑楼面保温隔声。 建筑楼板不仅是重要的传热构件，而且又是重要的传声构件，通过采用浮筑楼面保温隔声技术处理后，不仅解决了楼板热工性能，同时也解决了楼板上下层间的撞击噪声干扰。 | 适用于新建、扩建建筑。 | 《民用建筑楼面保温隔声工程技术规程》DB34/T 3468 《复合保温隔声板楼屋面工程技术规程》DB34/T 3827
22 | 建筑屋面保温防水技术 | 建筑屋面保温防水技术，是指将具有保温和防水的材料，置于屋面结构层上部，形成屋面保温与防水一体化的建筑技术。 建筑屋面保温防水技术主要使用的材料有喷涂硬泡聚氨酯等。喷涂硬泡聚氨酯分为：Ⅰ型≥35kg/m3，仅适用屋面保温；Ⅱ型≥45kg/m3、Ⅲ型≥55kg/m3，适用于保温、防水。 | 适用于新建、扩建和改建建筑。 | 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB/T 50404